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[bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc10462821][bookmark: _Toc338340181][bookmark: _Toc495476948][bookmark: _Toc497087668]1  目的意义
高压线路参数是电力系统调度控制和运行维护决策的重要基础数据。当前同塔（同走廊）多回线在江苏电网普遍应用，传统采用人工挂线测量线路参数，往往需要同塔（同走廊）相邻线路陪停，减低了电网的安全裕度。挂线登高作业中高坠风险以及挂接过程中感应电流触电风险等人身安全风险均是传统方法长期无法彻底解决的问题。
研究规范化的无人机作业替代人工挂线实现线路参数测量，是解决降低同塔（同走廊）相邻线路陪停概率，减低作业安全风险等业内难题的关键技术路径。项目研究成果可为江苏电网架空输电线路参数的实际测量和校准提供技术支撑；提升江苏电力系统可靠性。亟需制定相应的技术规范，基于无人机的高压线路测参方法可推广应用于各地线路巡检运维及技术支撑部门。
2  任务来源
为规范无人机辅助作业流程、技术要求和安全措施，提升测量工作的智能化水平和作业安全性，根据《江苏省电机工程学会关于申报2025年第一批团体标准项目的通知》的要求，由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司牵头，联合国内多家电力企业、科研院所和设备制造商，共同制定本标准。
本标准根据以下原则编制：
（1）遵守现有相关法律、条例、标准和导则，并遵循国家电网公司技术标准的编写要求；
（2）以现有输电线路参数测量要求为基础，与DL/T 1583-2016 《交流输电线路工频电气参数测量导则》等行业标准保持衔接；
（3）结合无人机柔性挂接技术应用需要，补充完善相关技术要求、安全措施和试验方法。
3  编制过程
2025年3月，本标准由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司提出。
2025年6月，本标准部分起草单位对文稿进行了审阅，形成讨论稿。
2025年12月，本标准工作组对文稿进行了审阅，形成第二轮讨论稿。
2026年5月，本标准通过了学会组织召开的中期审查，形成征求意见稿。
[bookmark: _Toc1892640936]4  主要内容及技术指标确立
4.1  主要内容
《标准》共分8章。
第 1 章 “范围”，主要说明本标准的技术内容及适用范围。
第 2 章 “规范性引用文件”，列出了本标准所引用的8项标准、规范和规程。
第 3 章 “术语及定义”，共5条，对《标准》采用的主要术语进行了定义。
第 4 章 “测量条件”，共2条，主要对技术标准的测量设备工作条件及作业环境条件进行了规定。
第 5 章 “测量设备”，共4条，主要对技术标准的挂接装置的功能及试验项目进行了规定。
第 6 章 “人员要求”，共1条，主要对技术标准的试验工作的人员及过程安全管理提出了要求。
第 7 章 “测量方法”，共3条，主要对技术标准的使用步骤方法提出了要求。
第 8 章 “数据验证”，共2条，主要对技术标准的试验数据验证进行了规定。
第 9 章 “数据存储记录”，列出了试验数据记录应包含的信息。
4.2  主要技术指标确立
[bookmark: _Toc1010717170]本标准第l章中，规定了额定电压110kV~500kV无人机挂接线进行架空输电线路参数测量的适用范围。
本标准第2章中，列出了与本指导性技术文件相关的标准。引用的原则为:在指导性技术文件中有引用的GB、DL标准逐一列出。
本标准第4章中，规定了无人机挂接线进行输电线路参数测量的测量设备工作条件及作业环境条件，在此定义目的是为了确保检测安全。
本标准第5章中，规定了无人机挂接线进行输电线路参数测量的挂接装置的功能及试验项目，在此定义目的是为了保证挂接装置满足实验要求。
本标准第6章中，规定了无人机辅助作业架空输电线路参数测量的试验工作的人员及过程安全管理，在此定义的目的是为了确保人员安全。
本标准第7章中，规定了无人机辅助作业架空输电线路参数测量工作步骤，在此定义的目的是为了规范和统一。
本标准第8章中，规定了试验数据的合格判据，在此定义的目的是为了保证试验结果的可靠性。
本标准附录A列出了典型作业环节安全风险及控制措施。
5  重大分歧意见的处理过程和依据
本标准在起草和研讨过程中，未出现重大技术分歧意见。
在征求意见阶段，如收到重大分歧意见，起草组将认真研究，组织专家论证，并根据论证结果对标准进行修改完善。所有意见处理情况将在《征求意见汇总处理表》中详细记录。
[bookmark: _Toc527828420]6  与相关法律法规和标准的关系
本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。
本标准在编制过程中还参考了以下标准：
GB 50233-2014《110kV－750kV架空输电线路施工及验收规范》	
DL/T 1583-2016《交流输电线路工频电气参数测量导则》	
GB 26859-2011《电力安全工作规程 电力线路部分》
GB 26860-2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
[bookmark: _Toc2104792830]7  推广实施建议
[bookmark: _Hlk214545919]本标准由江苏省电机工程学会发布，主要面向学会的团体会员单位推广实施。为保障标准的有效落地，充分发挥标准对行业发展的引领作用，建议按照“先行试点—政策引导—全面推广”的路径，在编制单位、主管单位和学会团体会员中分层次推进实施。
7.1 编制单位先行试点
编制单位作为标准主要起草者，应率先开展标准的应用验证：
（1）对照标准要求完成设备自查与升级，确保本单位产品及作业方法符合本标准规定；
（2）选择典型工程开展全过程试点应用，形成可复制的实施案例；
（3）建立实施问题反馈机制，及时向学会标准秘书处提出修订建议。
7.2 主管单位政策引导
主管单位应将标准要求纳入相关管理制度，发挥政策约束与激励作用：
（1）在技术规定、采购合同、工程验收等文件中引用本标准，明确应用要求；
（2）将标准执行情况纳入安全检查和质量监督范围，重点核查作业流程及安全措施；
（3）发布推广指导意见，明确实施目标和进度要求，并对应用成效显著的单位予以激励。
7.3学会团体会员全面推广
学会应依托平台优势，组织团体会员单位广泛开展标准应用和能力建设：
（1）开展分层分类培训：面向管理层、技术人员、安全监督人员分别组织专题宣贯；
（2）培育示范应用单位，组织现场观摩交流，推广典型经验；
（3）开展标准符合性能力验证，帮助会员单位对标改进；
（4）在学会年会、技术论坛等活动中设置标准应用专题，促进经验交流；
（5）鼓励会员单位在技术服务中声明采用本标准，推动行业自律。
通过以上措施，力争用1-2年时间实现本标准在学会团体会员单位的普及应用，提升输电线路参数测量的规范化、智能化水平。
[bookmark: _Toc1902460426]8  起草单位和起草人员信息及分工
起草单位和起草人分工见表1。
表 1 主要起草人分工表
	序号
	主要起草人员
	工作单位
	职务职称
	项目分工

	1
	王业
	国网江苏省电力有限公司
	副科级/高工
	负责构建标准框架结构

	2
	陈昊
	国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
	国网首席专家/研高
	负责标准技术内容的编写合稿、征求意见的统筹

	3
	许洪华
	国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
	研高
	负责整个项目的规划、组织和协调，确保项目按照既定的时间方案推进

	4
	任旭超
	国网江苏省电力有限公司
	专职/工程师
	负责第3章术语和定义、第4章符号代号的编写，参与调度侧作业流程审核

	5
	李晓宇
	国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
	变电修试工/工程师
	负责第6.2节绝缘电阻测试、第6.3节仓位核对内容的编写，参与现场测试验证

	6
	黄涛
	江苏方天电力技术有限公司
	工程师
	负责第6.5节至第6.8节（正序/零序阻抗、正序/零序电容）测量方法的编写，提供试验数据支撑

	7
	王礼未
	国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
	专职/工程师
	负责第5.1节一般要求（安全管理部分）的编写，参与变电站工作票流程梳理

	8
	单华
	江苏方天电力技术有限公司
	高工
	负责第8章检验规则的编写，参与型式试验和交接试验方案的制定

	9
	王涛
	国家电网有限公司技术学院分公司
	高工
	负责附录A典型作业环节安全风险及控制措施的编写，参与风险分级标准的审核

	10
	刘中平
	国家电网有限公司华东分部
	高工
	负责华东电网调度术语及规程与标准的协调性审核，参与第3章术语定义的规范性审查

	11
	孟悦
	江苏方天电力技术有限公司
	专职/工程师
	负责第7章挂接装置试验方法的编写，参与抗干扰试验和平衡性试验的具体实施

	12
	尤正波
	江苏安方电力科技有限公司
	高工
	负责第8章检验规则中交接试验和现场试验条款的编写，参与试验项目表的审核

	13
	孙小磊
	国家电网有限公司华东分部
	高工
	负责工作票制度与调度运行规程的协调性审核，参与第5.1节中“运维人员许可”条款的规范性审查

	14
	宋金山
	国网江苏省电力有限公司超高压分公司
	高工
	负责500kV电压等级作业要求的专项编写，参与超高压线路现场挂网试验

	15
	薛明军
	国电南京自动化股份有限公司
	高工
	负责测试仪器与无人机挂接装置的接口技术规范编写，参与自动化控制系统方案设计

	16
	赵立飞
	南瑞工程技术有限公司
	高工
	负责第5.2.3节功能要求的编写，提供远程控制通信协议的技术支持

	17
	吴昊
	国网江苏省电力有限公司南通供电分公司
	高工
	负责第5.2.1节工作条件的编写，提供远程控制通信协议的技术支持

	18
	张宇
	江苏省送变电有限公司
	高工
	负责施工侧作业流程的编写，参与附录A施工环节安全风险的识别

	19
	明经亮
	国网重庆市电力公司
	高工
	负责无人机作业要求的编写，提供西南地区现场经验

	20
	王海峰
	国网宁夏电力有限公司
	高工
	负责高海拔、大风区域作业适应性分析，参与第5节环境条件的验证

	21
	赵伟杰
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局
	高工
	负责南方电网作业规程与本标准的协调性分析，参与跨网区应用可行性研究

	22
	钱荣
	江苏久创电气科技有限公司
	高工
	负责挂接装置机械结构部分的编写，提供设备技术参数和试验数据

	23
	茆骥
	安徽南瑞继远电网技术有限公司
	高工
	负责图像传输与远程监控功能的编写，参与无人机机载设备选型

	24
	李楠
	国电南京自动化股份有限公司
	高工
	负责第7章检验规则中挂接装置试验的实验项目和要求的编写，参与试验项目表的审核

	25
	孙小旺
	南京中科华兴应急科技研究院有限公司
	高工
	负责应急工况下无人机辅助测量的编写，参与安全风险应急预案的制定
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